宜昌三峡传媒集团有限公司

经营楼屋面改造项目询价文件

第一章 询价邀请函

第二章 采购项目内容及要求

第三章 报价文件格式

（采购单位）：宜昌三峡传媒集团有限公司

2025年7月2日

- 询价邀请函

宜昌三峡传媒集团有限公司

经营楼屋面改造项目询价公告

宜昌三峡传媒集团有限公司拟就经营楼屋面改造项目进行询价采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。

一、采购项目名称：经营楼屋面改造项目。

二、采购项目预算：160000.00元（含暂列金12000元）。

三、采购内容：经营楼屋面改造项目。

四、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、有能力承担本采购项目中所投产品的供货及服务。

4、通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目不接受联合体报价。

五、询价通知书获取时间和获取方法：

1、获取时间：从2025年7月3日8时30分起至2025年7月7日17时30分止。

2、获取方法：供应商代表人到宜昌市东山大道119号新闻大厦1603室领取询价文件；

3、文件售价：0元。

六、响应文件递交截止时间和递交地点：

1、响应文件递交截止时间：2025年7月9日14时30分。

2、响应文件递交地点：宜昌市东山大道119号新闻大厦1603室。

七、联系方式：

采 购 人：宜昌三峡传媒集团有限公司

联 系 人：黄松桥

联系电话：13607204192

地    址：宜昌市东山大道119号新闻大厦1603室。

宜昌三峡传媒集团有限公司

2025年7月3日

- 采购项目内容及要求

| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |
|  | 1 | 011607001 001 | 刚性层拆除 | 1.彩钢瓦屋面拆除 | m2 | 212.52 |
|  | 2 | 011607001 002 | 刚性层拆除 | 1.平屋面预制隔热板+找平层+ 砖砌立柱拆除 | m2 | 123.83 |
|  | 3 | 011607002 001 | 防水层拆除 | 1.平屋面及天沟防水卷材拆除 （含女儿墙立面） | m2 | 405.38 |
|  | 4 | 011607002 002 | 防水层拆除 | 1.原彩钢瓦底部基础层模板及 防水油毡拆除 | m2 | 212.52 |
|  | 5 | 011610001 001 | 木门窗拆除 | 1.电梯机房配套用房原木门拆 除 | 樘 | 1 |
|  | 6 | 010103002 001 | 垃圾清运 | 1.拆除垃圾清运下楼 2.垃圾外运 3.垃圾下楼和外运装车方式、 弃渣点、垃圾消纳费等，投标人自行考虑 | m3 | 41.84 |
|  | 7 | 010902001 001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS 防水卷材，单层厚度4mm 2.防水层数:2层 3.部位:平面 | m2 | 258.62 |
|  | 8 | 010902001 002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:BS 防水卷材，单层厚度4mm 2.防水层数:2层 3.部位:立面 | m2 | 146.77 |
|  | 9 | 010902003 001 | 屋面刚性层 | 1.上人平屋面铺50mm厚聚苯乙 烯保温板 2.铺钢丝网、60mm厚C20细石 混凝土找平 | m2 | 162.56 |
|  | 10 | 010901001 001 | 瓦屋面 | 夹心瓦屋面：单面0.6㎜厚纳 米瓦+100㎜防火岩棉+单面0.3 5厚彩钢瓦 | m2 | 212.52 |
|  | 11 | 011405001 001 | 金属面油漆 | 坡屋面大梁钢架喷涂防锈漆1 遍+银粉漆2遍 | m2 | 140.64 |
|  | 12 | 010802001 001 | 金属（塑钢） 门 | 电梯机房配套用房更换不锈钢 门 | m2 | 2.34 |
|  | 13 | 011703001 001 | 垂直运输 | 材料垂直运输 | 项 | 1 |

第三章  报价文件格式

见附表：

《分部分项工程和单价措施项目清单与计划表》

《其他项目清单与计价汇总表》

《暂列金额明细表》

填表要求：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.本项目总报价为货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用的总和。

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日    期：      年      月      日

附件一

法定代表人授权书

宜昌三峡传媒集团有限公司 （采购单位）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称：宜昌三峡传媒集团有限公司经营楼屋面改造项目）询价采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年    月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期：         年       月        日

附：被授权人工作单位：                   职务：

身份证信息：

粘贴被授权人《居民身份证》复印件

- 附件二  售后服务承诺

- 我司郑重承诺：针对所售商品及服务在宜昌本地有售后服务机构；所售商品及服务质保期     年；售后服务电话：           。

- 附件三  资格证明文件

- 1.营业执照复印件（加盖公章）；

- 2.承诺书。承诺内容包括公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，公司近三年没有违法记录，确定没有与本公司有关联关系的企业参与本次报价。文件格式自拟。